Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU):

Anmeldung für elektrische Wärme

(Raumheizung und Wassererwärmung)

| 1. Allgemeine Angaben |  | Nr. / |
| --- | --- | --- |
| Name und Anschrift des Kunden (Betriebsinhaber) |  | Telefon-Nr. Fax-Nr. |
| Standort der Anlage, evtl. Parzellen-Nr. |  | Kantonale Bewilligung liegt vor Inbetriebnahme |
| Name und Anschrift des ausführenden Unternehmens |  | Telefon-Nr. Fax-Nr. Bew.-Nr. |
| Sachbearbeiter |  |  |
| Name und Anschrift des für die thermische Auslegung Verantwortlichen | Ausführende Unternehmung, Datum und Unterschrift Datum Unterschrift |  |

2.  Gebäude

Neubau Altbau Industrie Gewerbe Landwirtschaft Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus mit Wohneinheiten Die thermischen Eigenschaften entsprechen den heutigen gesetzlichen Normen und Anforderungen (Bund, Kanton, Gemeinde, SIA) ja

3.  Wassererwärmung (Brauchwasser)

System elektrisch Wärmepumpe Sonnenkollektoren kombiniert mit Speicher WW Automat Anzahl Inhalt / Leistung [l] / [kW] [l] / [kW] Leistungsreihe / Aufheizzeit / [h] / [h]

4.  Elektrische Widerstandsheizung

Fabrikat / Typ Heizungsart Direktheizung Einzelspeicher Zentralspeicher Fussbodenheizung aut. Aufladesteuerung Leistung / Freigabezeit Direktheizung [kW] / [h] Speicher Nacht [kw] / [h] Direkte Ergänzungsheizung [kW] / [h] Speicher Tag [kw] / [h]

5.  Wärmepumpe

Fabrikat / Typ WPNS 130 Anwendung für Wassererwärmung Heizung (Kühlung) monovalent bivalent elektr. Ergänzungsheizung mit / ohne Verriegelung [kW] Elektrische Daten Kompressor(en) Normdaten (z.B. A7 W35) B0/W35 Spannung 3 x 400 [V] Aufnahmeleistug PNT 2.8 [kW] cos phi bei Kompressor(en) 0.8 Betriebsstrom 4 [A] Anzahl Kompressoren 1 berücksichtigte Freigabezeit [h] Anlauf Direktanlauf Widerstandsanlasser Sanftanlasser max. Anlaufstrom IA 28.5 [A] Anzahl Anläufe pro h 2 Anlaufverzögerung nach Netzausfall [Sek.] Frequenzumrichter nein ja, geregelte Leistung [kW]

6.  Entscheid des EVU

Anschluss möglich Bemerkungen Anschluss unter folgenden Bedingungen möglich max. zulässiger Anlaufstrom IA [A] Tarif / Freigabezeit Datum Unterschrift Netzkostenbeitrag

Anmeldung für elektrische Wärme – Fortsetzung Nr. / Installateur Werk Ort der Installation

7.  Gesamter Wärmeleistungsbedarf [SIA-Empfehlung 180/4 (1), 380/1 (2) und 384/2 (3)]

Gebäudeart (3) 2.12 Massive Bauweise (3) Leichte Bauweise (3) Referenzfläche (1) RA = [m²] Summe des Wärmeleistungsbedarfs der beheizten Räume 7.1 (3) tot QhRäu. = [kW] Für die Berechnung verwendete Aussenlufttemperatur 2.11 (3) ta = [° C} Gesamter Wärmeleistungsbedarf des Gebäudes 7.2 (3) QhGeb. = [kW] (Grundlage für die Dimensionierung des Wärmeerzeugers) Energiekennzahl (2) Ew = [MJ/m²a]

8.  Angaben zur Auslegung der Wärmepumpe

Sole / Wasser Luft / Wasser Wasser / Wasser Luft / Luft andere Wärmepumpeninstallation mit Pufferspeicher / tech. Speicher [l] Energiespeicher [l] maximale unterbrechbare Zeit in 24 Stunden [h] Thermische Leistung der Wärmepumpe 13.1 [kw] (1) [kW] (2) Hilfsbetriebe Ventilator(en) 0.09 [kW] Umwälzpumpe(n) 0.17 [kW] (1) Normalisierte Prüfvorgabe Luft / Wasser A7W35, Sole / Wasser B0W35, Wasser / Wasser W10W35 (2) Gemäss angewendeter Aussentemperatur (siehe Punkt 7: ta) / W50 Wärmequelle Abgabe der Wärme Aussenluft Abluft Luft Fluss- oder Seewasser Grundwasser Boden Erdsonde(n) Anzahl Radiatoren Totale Länge [m] Andere Entzugsleistung der Sonde bei B0W35 [W/m] Erdreich Registerfläche [m²] Andere

9.  Betriebsart der Wärmepumpe

| Monovalent ta = -8 °C | Bivalent mit Ergänzung ta = °C | Bivalent-alternativ ta = °C | Bivalent mit Ergänzung und Alternativheizung ta = °C ta = °C |
| --- | --- | --- | --- |
| Art der Ergänzungsheizung oder Alternativheizung elektrisch Gas Öl Holz |  |  |  |