Distributeur d'électricité:

Demande de raccordement pour production de chaleur électrique

(chauffage, eau chaude sanitaire)

| 1. Données générales |  | N° / |
| --- | --- | --- |
| Nom et adresse du client |  | Téléphone Fax |
| Adresse du lieu où se trouve l'installation, év. n° parcelle |  | Autorisation cantonale reçue Mise en service |
| Nom et adresse de l'installateur |  | Téléphone Fax N° aut. |
| Responsable |  |  |
| Nom et adresse du responsable du calcul de la puissance thermique | Installateur, date et signature Date Signature |  |

2.  Bâtiment

nouveau rénovation industrie arts et métiers agriculture villa individuelle immeuble d'habit. avec appartements La qualité thermique du bâtiment est conforme aux exigences légales en vigueur (fédérales, cantonales, communales) oui

3.  Production d'eau chaude sanitaire (ECS)

système électrique PAC solaire combiné avec chauffe-eau automate ECS nombre contenance / P [l] / [kW] [l] / [kW] catégories de puissance / durée de chauffe / [h] / [h]

4.  Chauffage électrique par résistance

marque / type genre direct accumulation accum. centrale chauffage de sol régulation de charge P installée / durée de chauffe direct [kW] / [h] accumulation nuit [kw] / [h] appoint direct [kW] / [h] accumulation jour [kw] / [h]

5.  Pompe à chaleur

marque / type Domotec WPNS 170 utilisation eau chaude sanitaire chauffage (rafraîchissement) monovalent bivalent appoint électrique avec / sans blocage [kW] données électrique(s) du / des compresseur(s) données standard (ex. A7 W35) B0 W35 tension 3 x 400 [V] P absorbée PNT 3.6 [kW] cos phi du / des compresseur(s) 0.8 courant nominal 5.2 [A] nombre de compresseurs 1 temps non bloqué [h] démarrage direct résistance additionnelle électronique progressive intensité de démarrage IA 29.5 [A] nombre de démarrages par h 2 dispositif de réenclenchement retardé [sec.] convertisseur de fréquence non oui, puissance régulée [kW]

6.  Décision du distributeur

autorisé commentaires autorisé aux conditions suivantes courant de démarrage admis max. IA [A] tarif / périodes non bloquées date signature participation au frais du réseau de distribution

Demande de raccordement pour chaleur électrique – Continuation N° / Installateur Distributeur Situation de l'installation

7.  Puissance thermique [selon recommandation SIA 180/1 (1), 380/1 (2) et 384/2 (3)]

genre de construction (3) 2.12 de type de massif (3) structures légères (3) surface de référence (1) SR = [m²] somme de la puissance thermique des locaux 7.1 (3) tot Qgl L = [kW] température de l'air extérieur adoptée pour le calcul 2.11 (3) te = [° C} puissance thermique globale à installer 7.2 (3) Qgl bât = [kW] (base pour le dimensionnement de la production de chaleur) Indice énergétique (2) ETh = [MJ/m²a]

8.  Données pour le dimensionnement de la pompe à chaleur

sol / eau air / eau eau / eau air / air autres installation de PAC avec stock tampon / technique [l] accumulateur de chaleur [l] durée maximale d'interruption possible par 24 heures [h] puissance thermique de la pompe à chaleur 17.0 [kw] (1) [kW] (2) auxiliaires ventilateur(s) [kW] circulateur(s) 0.17 [kW] (1) aux conditions normalisées air / eau A7W35, sol / eau B0W35, eau / eau W10W35 (2) à la température de l'air extérieur adoptée pour le calcul (selon point 7: te) / W50 source de chaleur distribution de chaleur par air extérieur air de récupération air eau rivière ou lac nappe phréatique sol sonde(s) géothermique(s) nombre radiateurs longueur totale [m] autres puissance par mètre de sonde à B0W35 [W/m] terrain surface de captage [m²] autres

9.  Modes de fonctionnement de la PAC

| monovalent te = -8 °C | bivalent avec appoint te = °C | bivalent alternatif te = °C | bivalent avec appoint et alternatif te = °C te = °C |
| --- | --- | --- | --- |
| genre d'appoint / chauffage alternatif électrique gaz mazout bois |  |  |  |