Aziende Elettriche di distribuzione della Svizzera Italiana

- Domanda di allacciamento apparecchi elettrici per la produzione di calore /raffreddamento/acqua sanitaria

- 1. Dati generali (allegare estratto planimetrico)

| Nome e indirizzo del cliente (proprietario dell‘impianto) |  | Telefono |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fax |
| Ubicazione dell‘impianto, n. di parcella |  | Autorizzazione cantonale ricevuta si |
| Istante | Responsabile | Telefono |
|  | Data messa in servizio | Fax |
|  |  | E-mail |
| Nome e indirizzo del responsabile del calcolo della potenza termica | Istante, data e firma |  |

2. Edificio

Nuova costruzione Risanamento Edificio industriale Edificio artigianale Edificio agricolo Casa unifamiliare Casa plurifamiliare con appartamenti Le proprietà termiche dell’edificio devono essere conformi alle norme e ai requisiti legali in vigore. vedi allegato FABBISOGNO TERMICO dei locali da riscaldare: Q [kWth]

3. Preparazione dell’acqua calda (acqua calda sanitaria)

Sistema: elettrico pompa di calore collettori solari combinato con ad accumulazione diretto numero: 1 capacità/potenza:300 [L]/ [kWel] [L]/ [kWel] Categoria di potenza/tempo di riscaldamento: / [h] / [h]

4. Riscaldamento elettrico a resistenza

Marca/tipo: Genere: diretto accumulazione accum. centr. a pavimento sauna con regolazione automatica Potenza/tempo di attivazione: diretto [kWel]/ [h] accum. notte [kWel]/ [h] addizionale [kWel]/ [h] accum. giorno [kWel]/ [h]

5. Pompa di calore/ Macchina frigorifera

Marca/tipo: HPSU BC 308/508/08 Utilizzazione per: acqua calda riscaldamento raffreddamento monovalente bivalente resistenza elettrica addizionale [kW] in parallelo in alternativa Dati elettrici del(i) compressore(i): dati standard (ad es. A2 W35): A7 W35 tensione: 1 x 230 [V] potenza assorbita PNT: 2.51 [kWel] cos phi se PNT > 10 kW corrente nominale: 10.91 [A] numero di compressori 1 periodo non bloccato: [h] Avviamento: diretto a resistenza elettronico progressivo Corrente di avviamento max.: 15 [A] Numero di avviamenti all’ora: 2 Avviamento ritardato dopo un’interruzione di corrente: [min] Convertitore di frequenza no si, potenza regolata: 50% [kW]

6. Decisione dell’Azienda Elettrica (riservate le decisioni delle competenti Autorita riguardanti misure di risparmio energetico)

Domanda accettata Domanda respinta Osservazioni: Allacciamento autorizzato alle seguenti condizioni: corrente di avviamento max.: [A] periodi non bloccati: Data: Firma: Partecipazione ai costi della rete:

Pag. 1 di 2

7. Fabbisogno totale di potenza termica

Tipo di edificio 2.12*: struttura massiccia * struttura leggera * (*in base alle SIA 380/1 e 384/2) Superficie di riferimento: SRE = [m2] Somma del fabbisogno termico dei locali riscaldati 7.1*:  Qloc. = [kWth] Temperatura dell’aria esterna adottata per il calcolo 2.11*: te = [C] Fabbisogno termico totale dell’edificio 7.2*: Qed. = [kWth] (base per il dimensionamento della produzione di calore) EIndice energetico annuo* = [MJ/m2a]

8. Dati per il dimensionamento della pompa di calore (PdC)

Acqua salina/acqua Aria/acqua Acqua/acqua Aria/aria Altro: Installazione con: accumulatore cuscinetto/tecnico [L] accumulatore d’energia [L] Durata massima d‘interruzione in 24 ore: [h] Potenza termica della pompa di calore: 9.58 [kWth] 1) Dispositivi ausiliari: ventilatore(i) 0.053 [kWel] pompa(e) di circolazione 0.13 [kWel] - Alle condizioni normalizzate aria/acqua A2W35, acqua salina/acqua B0W35, acqua/acqua W10W35 Fonte di calore: Vettore di distribuzione del calore: aria esterna aria di scarico aria acqua di fiume o lago acqua di falda pavimento sonde geotermiche: numero radiatori lunghezza totale [m] altro potenza della sonda a B0W35 [W/m] terreno: superficie di captazione [m2] altro:

9. Modo di funzionamento della pompa di calore (PdC)

| Monovalente te -8 C | Bivalente con riscaldamento parallelo te C | Bivalente alternativo te C | Bivalente con riscaldam. parallelo e alternativo te C te C |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo di riscaldamento parallelo o alternativo: elettrico a gas a olio combustibile a legna |  |  |  |

Pag. 2 di 2